This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Thu Apr 18 12:43:08 2024 / +0000 GMT

# Áramfejlesztő UNICRAFT PG-E 60 SEA

## Termék összesítő

- Réz tekercselés

- Rövid távon a névleges teljesítmény 3 x-át képes nyújtani

- Automatikus feszültségszabályozás AVR

- Túlterhelés elleni védelem hővédő kapcsolóval

- Olajhiány leállítása figyelmeztető lámpával

- "3 in 1" kijelző - feszültség, frekvencia és üzemóra

- Hosszú üzemidő a 25 literes tanknak köszönhetően

- Benzinszint jelző

- Az elülső oldalon ergonomikusan kialakított csatlakozások

- Stabil összecsukható markolattal és kerekekkel kiegészítve

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 81 kg

- Méretek (H x Sz x M): 700 x 526 x 580 mm

- Feszültség: 230 V

- Max. teljesítmény: 230 V, 5,5 kW

- Folyamatos teljesítmény: 230 V, 5,0 kW

- Motor: SC188F

- Üzemanyag: Benzin

- Indítás: Manuális / Elektromos

- Üzemanyagtartály térfogata: 25 l

- Zajszint: 76 dB(A)

- Zajszint LWA: 96 dB(A)

- Csatlakozó aljzat: 2 db. 230 V, Schuko 1 db. 230 V, CEE 32A

- Védettségi osztály generátor: IP 23

- Védettségi osztály csat. aljzatok: IP 44

Termék hozzáadásának dátuma: 2021-11-26 06:44:16

Termék módosításának dátuma: 2023-02-17 09:40:58

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.