This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Thu Apr 18 10:18:07 2024 / +0000 GMT

# Magasító kis nyílás 40 cm

## Termék összesítő

Csapadék és szennyvíztartály magasítója.

Magasító vásárlása során figyelembe kell venni a tartály telepítési mélységét. A tartálynak elfogadható telepítési mélysége max. 5O cm, tehát, vagy 2 db 2O cm-es magasító, vagy 1 db 4O cm-es magasító helyezhető el a tartályon. Amennyiben nagyobb mélységben kell telepíteni, akkor a tartály és a talajszint között tehermentesítő betonlemez kivitelezése szükséges!

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 1.5 kg

- Magasság: 40 cm

- Átmérő: 30 cm

Termék hozzáadásának dátuma: 2022-05-06 06:29:23

Termék módosításának dátuma: 2024-04-03 11:17:45

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.