This page was exported from Schriffert [    https://schriffert.hu    ]

Export date: Thu Apr 18 6:19:36 2024 / +0000 GMT

# Szennyvíz tartály 7000 l

## Termék összesítő

Háztartási szennyvíz tárolására használható tartály.

## Termék leírás

A tartály könnyen szerelhető és biztosítja a teljes tömítettséget. Kifolyásmentes tartály, mely ellenálló a vegyi anyagokkal szemben. A szennyvízgyűjtő 1 tárolási térből áll. A tartály egy búvónyílással rendelkezik, valamint egy tisztítónyílással, ahol a felhalmozódott szennyvíz kiszivattyúzható. A fedelek csavarral rögzíthetőek, így védelmet nyújt az illetéktelen emberek hozzáféréshez.

A szennyvíztároló tartály telepítését helyi önkormányzati előírások és rendeletek szabályozzák. Kérjük, hogy telepítés előtt érdeklődjön ezekről az előírásokról.

## Termék attribútomok

- Méretek: N/A

- Súly: 275 kg

- Kapacitás: 7 000 L

- Teljes magasság: 1 480 mm

- Bemeneti magasság: 1 300 mm

- Kimeneti magasság: 1 045 mm

- Szélesség: 2 400 mm

- Hosszúság: 3 175 mm

- Bemeneti átmérő: Ø110 mm

- Kimeneti átmérő: Ø110 mm

- Ellenőrző nyílás átmérője: Ø440 mm

- Tisztító nyílás átmérő: Ø440 mm

- Kamrák száma: 1 db

- Engedélyezett telepítési mélység: 40 cm, talajfajtától függetlenül

- Tartály anyaga: LLDPE, lineáris polietilén

- Talajvíz szintje: 94 cm (a tartály aljától számítva)

Termék hozzáadásának dátuma: 2022-05-18 07:48:00

Termék módosításának dátuma: 2024-03-15 00:01:52

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.